## Slide 1: Der Erdwärme-Fußboden-Heizung den Puls gefühlt Januar 2023
Hier 1 Mausklick! >>>
Untersuchungen an der Heizung in Eddenwiese 11, 31319 Sehnde
6,14 m Bungalow
80 m
Größenverhältnisse:
2 Tiefen- Bohrungen im Abstand von ca. 25
Metern:
Von jeder Bohrstangenlänge (3 m)
wurde, behördlichen Vorschriften entsprechend, eine Probe genommen. Diese wurden am Straßenrand abgelegt.
Von diesen Proben habe ich jeweils eine kleine Menge abgezweigt und später in gleicher Reihenfolge in kleine Fläschchen gefüllt.
Davon gab es schließlich diesen Wandschmuck im Wohnzimmer.
Sehr schön sieht man die unterschiedlichen Farben der Erdschichten.

## Slide 2
Installierte Heizung: Vitocal 333-G von Fa. Vissmann:
Wärmeleistung der Wärmepumpe: 7,8 kW
September 2012

## Slide 3
Heizungsverteiler im HWR
Flur
Bad
22.3.2011
Die Fußbodenheizung ist verlegt.

## Slide 4
Der OM-EL-USB-TP-LCD ist ein unabhängiger Datenlogger, der Temperaturen über einen externen Thermistorfühler misst und bis zu 32.510 Messwerte speichert. Aufzeichnungsrate und Loggername lassen
sich einfach mit einem Bedienprogramm
einstellen.
Nach der Messung kann der Datenlogger in einen USB-Port eines PCs eingesteckt werden, um die Daten mit dem Bedienprogramm unter Windows herunterzuladen.
Die Messdaten werden in einem Projektordner abgelegt. Von dort werden sie in die Lüftungslogger-Excelmappe von www.luftdicht.de geladen und grafisch dargestellt und analysiert.
Die Messwerte weisen eine Auflösung von 0,1 °C auf.
Drei solcher Datenlogger kommen zur Anwendung. Das Kabel mit Klinkenstecker zum Sensor hat eine Länge von 1 Meter.
Ich möchte gerne erkunden, wie die Erdwärme-Heizung arbeitet.

## Slide 5
Die von „24“ bis „26“ durchnummerierten Datenlogger wurden an drei Stellen platziert. Sie zeichnen die Temperaturverläufe zeitparallel auf.
Legende Nr. Messort
In der Excelmappe
Platzierung der Datenlogger
2.) T2 °C Sole Vorlauf 25 An der Sammelleitung der 4 Sole-Vorlaufleitungen
im Sammelschacht draußen
3.) T3 °C Heizung Vorlauf 26 An der Vorlaufleitung am Heizverteiler im Haus
1.) T1 °C Büro 24 Büro (Raumtemperatur):

## Slide 6
1.) Einlesung der Daten in die Lüftungslogger-Excelmappe ab Zeile 31 bis 17120
2.) Wahl der Analyse
„Steigt T3?“:
6.) „Diagramme anlegen“
4.) Ausführung der Analyse
„Steigt T3?“
3.) Wahl der geforderten Differenz für die Analyse
„Steigt T3?“:
5.) Ergebnis der Analyse
Aufzeichnung erfolgte im
1 Minuten-Takt!

## Slide 7
Diagramm „Alles“ über den gesamten Betrachtungsbereich
Nachtabsenkung
Absenkung der Heizungs-Solltemperatur wegen Abwesenheit der Nutzer:
Normaler Heizbetrieb
Und in der Folge verringerter Heizbedarf.
Was erkennt man?

## Slide 8
Diagramm „5“ über den Tag 30.12.2022
Nachtabsenkung
Normaler Heizbetrieb
Jede den Analyse-Vorgaben entsprechende Zunahme von T3
Ist markiert. Das trifft nur für die steilen Anstiegsflanken von T3 zu.
Die Abnahme der Solevorlauftemperatur erfolgt im Gegentakt.
Was erkennt man?

## Slide 9
Zeitlupe mit Diagramm über 3 Stunden am 29.12.2022 18 bis 21 Uhr
Normaler Heizbetrieb,
während der aufsteigenden Flanke wird Wärme aus den Tiefenbohrungen gewonnen.
Jede den Analyse-Vorgaben entsprechende Zunahme von
T3 ist markiert. In der Zeit läuft die Wärmepumpe:
Es ist erstaunlich, wie wenig die Heizung zu tun hat!
Die Solevorlauftemperatur sinkt wegen der Wärmeentnahme.
In dieser Phase wird ausschließlich Wärme in die Räume abgegeben.
Einstellung auf Blatt „Start“:
Was erkennt man?
und „Diagramme neu anlegen“.

## Slide 10
Diagramm „Alles“
Im Rahmen dieser Untersuchungen sind in der Lüftungslogger-Excelmappe zwei interessante Neuerungen entwickelt worden, die ich hier vorstellen möchte:
1.) Die bereits vorgestellte Analyse „Steigt T3?“ :
2.) Die Befehlsbox „Linien“
Im Blatt „Bericht“ werden für die Analyse „Steigt T3?“ die Vorgabe und das Ergebnis angegeben.
3.) Verlinkung der Marken zu der Messdatenzeile

## Slide 11
2.) Neu: Die Befehlsbox „Linien“ im Diagramm „Alles“
Bisher waren die waagerechten Linien grundsätzlich auf die Teilstriche der Primärachse bezogen. Dann hatten die Linien nicht immer einen Bezug zur Sekundärachse.

## Slide 12
Die Befehlsbox „Linien“

## Slide 13
Die Befehlsbox „Linien“

## Slide 14
Die Befehlsbox „Linien“

## Slide 15
Die Befehlsbox „Linien“
Nacheinander:

## Slide 16
Die Befehlsbox „Linien“
Die gewählte Einstellung wird bei jedem Schritt auf alle Abschnittsdiagramme „1“ bis „31“ übertragen.
Noch ein Hinweis: Je nachdem, was man hervorheben möchte, wird man sich der Übersicht halber auf weniger Linien beschränken. Bei der auf Blatt „Daten“ ist dafür gesorgt, dass die Teilstriche auf den Achsen auf gleicher Höhe liegen:

## Slide 17
Die Befehlsbox „Linien“
Zudem kann man auch noch Hilflinien einfügen.

## Slide 18
3.) Verlinkung der Marken in den Diagrammen zu den Messdatenzeilen:
Mausklick
Blatt „Daten“:
Die Heizzeit beträgt nur 6 Minuten.

## Slide 19
Es können bei diesem Beispiel auch andere unterstützte Datenlogger verwendet werden, die geeignet sind Oberflächentemperaturen mit der Auflösung von 0,1 °C aufzuzeichnen.
Da im Beispiel an örtlich auseinanderliegenden Orten aufgezeichnet wird, wurden zeitlich parallel separate Datenlogger verwendet.
In dieser Präsentation wird die Version 2023-4 der Lüftungslogger-Excelmappe verwendet:
https://www.luftdicht.de/lueftungslogger-bibliothek/versionsgeschichte.htm#2023_4
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Mit freundlichem Gruß
Herbert Trauernicht
Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht
Gebäudemesstechnik
Eddenwiese 11
31319 Sehnde
Tel.: 05132 93728
E-Mail: htrauernicht@luftdicht.de
Internet: www.luftdicht.de
Die beschrieben Untersuchung ist nur ein Beispiel der Anwendung von Datenloggern und der Lüftungslogger-Excelmappe.